ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРКАХ

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 год

| № акта дата | Номер и дата распоряжения | Наименование поставщика социальных услуг | Тип проверки | Период проверки начало/ окончание | Тема проверки | Результат проверки | Информация о выполнении предписаний | Уполномоченные на проведение проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н от 20.03.2020 | 81 | 14.02.2020 | Учреждение социального обслуживания «Кикеринский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | Плановая выездная | 20.02. 2020 | 20.03. 2020 | Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением поставщиками социальных услуг обязательных требований в сфере социального обслуживания населения | Выявлены нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, установленных: - Пунктами 6.1.5; 6.3.3.; 6.3.6; 6.5.9. СП 59.13330.2016 Свод правил Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, в части несоблюдения высоты порогов, не оборудования помещений санитарно-бытового назначения системами тревожной сигнализации и системой двухсторонней громкоговорящей связи; отсутствие откидных поручней, не установлены тактильная мнемосхема туалета. -Пунктами 5.3.3.; 5.3.4.; 5.5.8.;7.1.8 СП 59.13330.2012 Свод правил Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, в части отсутствия тактильной направляющей полосы, тактильной схемы движения, не предусмотрена доступная душевая кабина для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения, не размещены крючки для одежды и костылей в помещениях санитарно-бытового назначения. -Подпунктами 2; 4-8; 10-11 части 2 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в части отсутствия информации на сайте о структуре и органах управления организацией социального обслуживания, о численности получателей социальных услуг по формам и видам обслуживания за счет бюджетных ассигнований бюджета ЛО и в соответствии с договорами, о персональном составе работников, о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг, о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг за счет средств бюджета ЛО и собственных средств физических лиц и (или) юридических лиц, об объеме предоставляемых социальных услуг с разбивкой источников поступления дохода и информация о финансово-хозяйственной деятельности, правилах распорядка, коллективном договоре Учреждения. Выдано предписание об устранении нарушений в срок до 31.07.2021 от 20.03.2020 № б/н. | Исключен из реестра поставщиков социальных услуг Ленинградской области (распоряжение от 6.10.2020 № 668) на основании п /п 1 п.4.1. Положения о формировании и ведения Реестра поставщиков социальных услуг в Ленинградской области | Специалисты отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов комитета по социальной защите населения Ленинградской области |
| 2 от 28.08.2020 | 522 | 29.07.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Золотое время» | Внеплановая выездная | 03.08. 2020 | 28.08. 2020 | Проверка доводов, изложенных в обращении от 15.07.2020 № Д-3079/2020, в части соблюдения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами РФ и ЛО в сфере социального обслуживания при оказании услуг по социальному обслуживанию поставщиком социальных услуг | Выявлены нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, установленных: - Подпунктом 2 пункта 1 статьи 12; пунктом 1 статьи 27, статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в части недостоверного места предоставления социальных услуг получателю социальных услуг, отсутствия подтверждения фактического оказания услуг получателю. -Подпунктами 4.2.1.-4.2.3. пункта 4.2. Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2017 года №606 «Об утверждении порядков предоставлению социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области», в части не предоставления информации о правах, обязанностях получателях социальных услуг, о видах социальных услуг, сроках, порядке, условиях предоставления, тарифах, стоимости для получателя либо о возможности получения услуг бесплатно, отсутствия доступности помещений, санитарно-гигиенических помещений для маломобильных групп населения, не соблюдения гуманного отношения и уважения чести и достоинства получателя социальных услуг. -Подпунктом 5.1. пункта 5 Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2017 года №606 «Об утверждении порядков предоставлению социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области», в части отсутствия информационного добровольного согласия на медицинское вмешательство при заключении договора на предоставление социального обслуживания с предоставлением социально-медицинских услуг. - Пунктами 1.1.-1.4. и 2.1. стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в стационарной форме с постоянным проживанием получателям на отделениях милосердия дома-интерната (пансионата), специального дома-интерната, в части несоответствия помещения требованиям санитарно-гигиенических норм, отсутствия, документов, подтверждающих предоставления питания получателю, обеспечения мягким инвентарем, учета сухой, влажной и генеральной уборки в помещении получателя социальных услуг, оказания содействия в приобретении лекарственных средств по назначению врача, обеспечения необходимыми лекарственными средствами. Выдано предписание об устранении нарушений в срок до 15.12.2021 от 28.08.2020 № 2. | Выявленные нарушения устранены, предписание выполнено в полном объеме. | Специалисты отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов и отдела организации работы подведомственных учреждения комитета по социальной защите населения Ленинградской области |
| 3 от 01.09.2020 | 499 | 21.07.2020 | Ленинградское государственное автономное учреждение «Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения» | Плановая выездная | 05.02.2020 | 28.02. 2020 | Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением поставщиками социальных услуг обязательных требований в сфере социального обслуживания населения | Выявлены нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, установленных: - Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в части отсутствия локальных нормативных актов о назначении сотрудников ответственных за сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций зрения, согласования обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. -Приказами Минтруда России от 25.12.2012 № 627 « Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью региональной специфики», от 30.07.2015 № 527-н « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в части отсутствия установленных данных в паспорте доступности. - Пунктами 5.1.11; 6.1.5-6.1.6; 6.2.8; 6.2.10; 6.3.3.; 6.3.6; 6.5.9;8.1.6 СП 59.13330.2016 Свод правил Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, в части неровного покрытия пешеходных дорожек; несоответствия высоты порогов в проемах дверей, отсутствия рельефно-точечного шрифта Брайля на тактильных табличках, обозначающих зоны целевого посещения, информационной тактильной или тактильно-звуковой мнемосхемы на входе, противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени не оборудования помещений санитарно-бытового назначения системами тревожной сигнализации. - Подпунктами 4,6-7,11 пункта 2 статьи 13; пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в части не полного размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг информации о численности получателей социальных услуг по формам и видам обслуживания за счет бюджетных ассигнований бюджета ЛО и в соответствии с договорами, об объеме предоставляемых социальных услуг с разбивкой источников поступления дохода, предоставления информации о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, за счет средств бюджета Ленинградской области и за счет средств получателей социальных услуг, некорректно представленной информации о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг, отсутствия информации о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, коллективного договора, не актуализированных сведений на официальном сайте учреждения. Выдано предписание об устранении нарушений в срок до 15.06.2021 от 01.09.2020 № 3. | Выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений в соответствии со сроками, установленными в предписании. | Специалисты отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов комитета по социальной защите населения Ленинградской области |